Załącznik nr 7 do SIWZ

Formularz Specyfikacji Technicznej wyposażenia do pracowni automatyki, pracowni mechanicznej i pracowni mechatronicznej
w ramach realizacji projektu „Aktywni Zawodowo”

- Dotykowy panel operatorski HMI- 5 szt.

| producent |  | …………………………………………… |
| --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wymagane parametry minimalne | Szczegółowy opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia |
| CPU i pamięć |  |  |
| CPU | RISC ARM9 32Bit | TAK/ NIE* |
| Pamięć podtrzymywana bateryjnie | 128 kB | ................... kB |
| Pamięć operacyjna | 64 MB | .................. MB |
| Pamięć aplikacji | 64 MB | .................. MB |
| Pamięć składowania danych | 64 MB | .................. MB |
| Wyświetlacz |  |  |
| Typ ekranu | TFT | ..................... |
| Rozmiar | 7" | ....................... |
| Rozdzielczość | 800 x 480 | .................. |
| Ilość obsługiwanych kolorów | 65,535 kolorów | ....................... kolorów |
| Jasność (cd/m2) | 350 | jasność ........... |
| Podświetlenie (godzin) | LED, 20 000 godzin | LED..................... godzin |
| Interfejsy komunikacyjne |  |  |
| COM1 | RS232 | TAK/ NIE* |
| COM2 | RS422/485 | TAK/ NIE* |
| COM3 | RS485 | TAK/ NIE* |
| Ethernet (RJ45) | 1 x 10/100 Mbps | ......................... Mbps |
| USB Client | tak, Client x 1 | TAK/ NIE* |
| USB Host | tak, Host x1 | TAK/ NIE* |
| Pozostałe parametry |  |  |
| Napięcie zasilania | 24VDC ±10% | TAK/ NIE* |
| Pobór mocy | 20W | ......W |
| Temperatura pracy | -10 do 60°C | temperatura .................. |
| Stopień ochrony | IP66 | TAK/ NIE* |
| Certyfikaty | CE/FCC | TAK/ NIE* |
| gwarancja | min. 24 miesiące | .......................... miesiące |

- Sterownik programowalny – 5 szt.

| producent |  | …………………………………………… |
| --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wymagane parametry minimalne | Szczegółowy opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia |
| Sterownik |  |  |
| Napięcie zasilania | 24 VDC | Napięcie ………… |
| Pamięć programu | 48 kB | ................... kB |
| Liczba rejestrów | 32640 słów | .................. słów |
| Szybkość | 1.7 ms/kB | .................. ms/kB |
| Obsługa RTC/PID | tak/tak | TAK/ NIE* |
| Operacje zmiennoprzecinkowe | tak | TAK/ NIE* |
| Programowanie on-line | tak | TAK/ NIE* |
| Języki programowania | LD, IL | TAK/ NIE* |
| Szybki licznik | 4x HSC, 100 kHz | .................. kHz |
| Wyjście PWM/PTO | 1x PWM, 65 kHz | ....................... kHz |
| Obsługa I/O |  |  |
| Wejścia dyskretne | 12 (24 VDC) | TAK/ NIE* |
| Wyjścia dyskretne | 8 (24 VDC, ESCP) | TAK/ NIE* |
| Maks. liczba expanderów | 4 | TAK/ NIE* |
| Maks. liczba I/O | 276 | TAK/ NIE* |
| Komunikacja |  |  |
| Wbudowane porty szeregowe | RS232 | TAK/ NIE* |
| SNP(SNPX) Slave | tak | TAK/ NIE* |
| Modbus RTU Master/Slave | tak/tak | TAK/ NIE* TAK/ NIE* |
| Serial I/O | tak | TAK/ NIE* |
| Opcjonalne moduły | RS232, RS485, Ethernet, USB | opcjonalne moduły: ............................. |
| gwarancja | min. 24 miesiące | .......................... miesiące |

- Moduł rozszerzeń sterownika – 5 szt.

| producent |  | …………………………………………… |
| --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wymagane parametry minimalne | Szczegółowy opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia |
| Wejścia | 4 wejścia analogowe | wejścia……………… |
| Wyjścia | 2 wyjścia analogowe | wyjścia................... |
| Napięcie zasilania | 24 VDC | napięcie.................. |
| Zakres | 19.2 ÷ 30 VDC | zakres .................. |
| Czas rozruchu | 1 ms przy napięciu 15 VDC | TAK/ NIE* |
| Parametry wejść analogowych |  |  |
| Zakresy pracy | 0 ÷ 10 V -10 ÷ +10 V 0 ÷ 20 mA 4 ÷ 20 mA | ..................... ..................... ..................... ..................... |
| Rozdzielczość | 12 bitów | ....................... |
| Dokładność | ±1% zakresu pomiarowego dla pełnego zakresu temperatur roboczych | .................. |
| Liniowość | maksymalnie ±3 LSB | ....................... |
| Napięcie wspólne | maksymalnie ±40 V | ................... |
| Impedancja wejściowa prądowa | 249 Ω | .................... |
| Impedancja wejściowa napięciowa | 200 kΩ | ................ |
| Czas opóźnienia filtra wejściowego | 20 ms do osiągnięcia 1% błędu dla zakresu pomiarowego | ..................... |
| Parametry wyjść analogowych |  |  |
| Zakresy pracy | 0 ÷ 10 V 0 ÷ 20 mA 4 ÷ 20 mA | ..................... ..................... ..................... |
| Rozdzielczość | 12 bitów | ..................... |
| Dokładność | ±1% zakresu pomiarowego dla zakresu temperatur roboczych (0 ÷ 55°C) | ..................... |
| Parametry wyjścia prądowego | maksymalne napięcie – 10 V (przy wyjściu 20 mA) zakres oporności obciążenia – 0 ÷ 500 Ω pojemność obciążenia – maksymalnie 2000 pF indukcyjność obciążenia – maksymalnie 1 H | ......................... ......................... ......................... ......................... |
| Parametry wyjścia napięciowego | obciążenie wyjść – minimalnie 10 kΩ (przy 10 V) pojemność obciążenia – maksymalnie 1 µF | ......................... ......................... |
| gwarancja | min. 24 miesiące | .......................... miesiące |

- Moduł komunikacyjny do sieci Ethernet– 5 szt.

| producent |  | …………………………………………… |
| --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wymagane parametry minimalne | Szczegółowy opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia |
| Procesor, szybkość procesora | DSTni-EX CPU, 48 MHz | TAK/ NIE* ………… MHz |
| Pamięć | 256 kB RAM, 512 kB FLASH | ................... kB RAM ................... kb FLASH |
| Typ złącza | RJ-45 10Base-T/100Base-TX Ethernet | .................. |
| Typ połączenia | Server/Client | TAK/ NIE* |
| Szybkość magistrali Ethernet | 10/100 Mbaud | .................. Mbaud |
| Obsługiwane protokoły | SRTP (domyślny) Modbus TCP Server (opcjonalny) | ..................... ..................... |
| Maksymalna ilość otwartych połączeń | do 8 połączeń TCP/IP (4 dla SRTP, 8 dla Modbus TCP) | ....................... |
| Tryb pracy | Full Duplex | TAK/ NIE* |
| gwarancja | min. 24 miesiące | .......................... miesiące |

- Przemiennik częstotliwości – 5 szt.

| producent |  | …………………………………………… |
| --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wymagane parametry minimalne | Szczegółowy opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia |
| Metoda sterowania | Wektorowe(SVC) Skalarne U/f | ....................... ....................... |
| Rodzaje silników | Asynchroniczne | TAK/ NIE* |
| Zakres napięć zasilających (Un ±15%Un) | 230 VAC 1-fazowe | .................. |
| Moc (kW) | 0.4 | .................. |
| Znamionowy prąd wyjściowy | 2.5 A | .................. |
| Częstotliwość wyjściowa | 0 ÷ 400 Hz | ..................... Hz |
| Częstotliwość kluczowania | 1 kHz ÷ 15 kHz | ....................... |
| Maksymalny moment rozruchowy | 150% przy 0,25Hz (SVC) | .................. |
| Prąd przeciążeniowy | 150% In przez 60s 200% In przez 1s | ....................... ....................... |
| Temperatura pracy | -10°C ÷ 50°C | temperatura ........... |
| Wejścia / Wyjścia (I/O) |  |  |
| Wejścia dyskretne | 5 (1 HDI) | TAK/ NIE* |
| Wyjścia dyskretne | 1 | TAK/ NIE* |
| Wyjścia przekaźnikowe | 1 | TAK/ NIE* |
| Wejścia analogowe | 1 (0-10V, 0-20mA) 1 (-10V ÷ 10V) | TAK/ NIE* TAK/ NIE* |
| Wyjścia analogowe | 1 (0-10V, 0-20mA) | TAK/ NIE* |
| Funkcjonalność |  |  |
| Funkcja bezpiecznego wyłączenia momentu (STO) | SIL2 PLd CAT.3 | TAK/ NIE* |
| Obsługiwane protokoły komunikacyjne | Modbus RTU (RS-485) | TAK/ NIE* |
| Wbudowany moduł hamujący | Tak | TAK/ NIE* |
| Wbudowany panel sterowania | LED (możliwość wypuszczenia jako panel oddalony) | TAK/ NIE* |
| Ważniejsze funkcje | Możliwość zabezpieczenia hasłem Statyczna / Dynamiczna autokonfiguracja silnika Konfiguracja z poziomu panelu sterowania, magistrali komunikacyjnej Regulator PID, Tryb pracy oscylacyjnej, Automatyczna regulacja napięcia (AVR) Odporność na krótkotrwałe zaniki zasilania, Zabezpieczenia - ponad 23 funkcje ochrony Programowalna charakterystyka rozruchowa, Lotny start Programowanie funkcji dla wejść / wyjść sterujących | TAK/ NIE* |
| gwarancja | min. 24 miesiące | .......................... miesiące |

- Stojak edukacyjny– 5 szt.

| producent |  | …………………………………………… |
| --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wymagane parametry minimalne | Szczegółowy opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia |
| Silnik asynchroniczny |  |  |
| Moc znamionowa | 0.37 kW | .................. kW |
| Napięcie znamionowe | 230V/400V ( Δ / Y) | TAK/ NIE* |
| Częstotliwość zasilania | 50 Hz | .................. Hz |
| Stojak edukacyjny z okablowaniem |  |  |
| Wyprowadzenie wejść dyskretnych | Symulator 12 wejść dyskretnych | TAK/ NIE* |
| Wyprowadzenie wyjść dyskretnych | 8 wyjść wyprowadzonych przy pomocy gniazd bananowych | TAK/ NIE* |
| Konstrukcja stojaka | Konstrukcja mocująca wszystkie dostarczone elementy automatyki wykonana z profili aluminiowych | TAK/ NIE* |
| gwarancja | min. 24 miesiące | .......................... miesiące |

- Okablowanie, terminale, przełączniki, kable zasilające (zestaw) – 5 szt.

| producent |  | …………………………………………… |
| --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wymagane parametry minimalne | Szczegółowy opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia |
| Okablowanie | spełniające wymogi zestawu | TAK/ NIE* |
| Terminale | spełniające wymogi zestawu | TAK/ NIE* |
| Przełączniki | spełniające wymogi zestawu | TAK/ NIE* |
| Zasilacz impulsowy |  |  |
| Napięcie wejściowe | 85 ÷ 264 VAC 120 ÷ 370 VDC | TAK/ NIE* TAK/ NIE* |
| Napięcie wyjściowe | 45 W 24 VDC 0 ÷ 2.0 A | ………….W ………….VDC ………….A |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe | 105 ÷ 150% | TAK/ NIE* |
| Zabezpieczenie nadnapięciowe | 115 ÷ 135% | TAK/ NIE* |
| Reset | Automatyczne wznowienie | TAK/ NIE* |
| Standardy bezpieczeństwa | UL508 TUV EN60950-1 | TAK/ NIE* TAK/ NIE* |
| Standardy EMC | EN55022 class B; EN61000-3-2,3; EN61000-6-2;EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204 | TAK/ NIE* TAK/ NIE* TAK/ NIE* TAK/ NIE* |
| Temperatura pracy | -10 ÷ +50°C | TAK/ NIE* |
| Wilgotność (bez kondensacji) | 20 ÷ 90% | TAK/ NIE* |
| gwarancja | min. 24 miesiące | .......................... miesiące |

- Oprogramowanie narzędziowe pozwalające na konfigurację i programowanie wszystkich komponentów systemów sterowania sterowników PLC, kontrolerów PAC, modułów rozszerzeń, paneli HMI czy serwonapędów. – 5 szt.

| producent | ……………………………………… |
| --- | --- |
| Wymagane parametry minimalne | Szczegółowy opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia |
| Oprogramowanie narzędziowe pozwalające na konfigurację i programowanie wszystkich komponentów systemów sterowania sterowników PLC, kontrolerów PAC, modułów rozszerzeń, paneli HMI czy serwonapędów | TAK/ NIE* |

........................................................
   (data i czytelny podpis Wykonawcy)