Załącznik Nr 8 do SIWZ

- Projekt: Wykształcony profesjonalista

Nr RPKP.10.02.03-04-0004/17

- Szczegółowa specyfikacja oferowanego sprzętu
 w Formularzu ofertowym do pracowni geodezyjnej

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

| L.p. | Nazwa sprzętu | Liczba sztuk | Wymagane parametry sprzętu | Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tachimetr | 1 | - elektroniczny |  |
|  |  |  | - możliwość pomiaru bezlustrowego |  |
|  |  |  | - błąd pomiar kierunku nie gorszy niż 20cc |  |
|  |  |  | - błąd pomiaru odległości nie gorszy niż 3mm+3ppm |  |
|  |  |  | - pamięć wewnętrzna |  |
|  |  |  | - system operacyjny Windows z ekranem dotykowym; |  |
|  |  |  | - oprogramowanie w języku polskim |  |
|  |  |  | - moduł transmisji danych do i z komputera |  |
|  |  | 1 | - lustro Dalmiercze: tarcza metalowa, osłona plastikowa na Lustro, pokrowiec ochronny, stała lustra 0 mm lub -30 mm, lustro kompatybilne z tyczką |  |
|  |  | 1 | - tyczka pod lustro: długość min. 2,5 m, - waga 1,5 kg, tyczka teleskopowa, - kompatybilna z lustrem |  |
|  |  |  | - zapewniona obsługa gwarancyjna i serwisowa |  |
| 2. | Teodolit | 2 | - optyczny |  |
|  |  |  | - cyfrowy system odczytowy |  |
|  |  |  | - błąd pomiaru kierunku nie gorszy niż 1c |  |
|  |  |  | - zapewniona obsługa gwarancyjna i serwisowa |  |
| 3. | Niwelator | 2 | - optyczny |  |
|  |  |  | - powiększenie lunety minimum 20 |  |
|  |  |  | - samopoziomujący |  |
|  |  |  | - zapewniona obsługa gwarancyjna i serwisowa |  |
|  |  |  | - cztery łaty teleskopowe: 5 m długości, metalowe zatrzaski, praktyczny pokrowiec |  |
|  |  |  | - zapewniona obsługa gwarancyjna i serwisowa |  |
| 4. | Statyw do tachimetru | 1 | - składany |  |
|  |  |  | - drewniany lub aluminiowy |  |
|  |  |  | - głowica płaska, duża |  |
| 5. | Statyw do niwelatora | 2 | - składany |  |
|  |  |  | - drewniany lub aluminiowy |  |
|  |  |  | - głowica płaska, mała |  |
| 6. | Drukarka | 1 | - laserowa |  |
|  |  |  | - monochromatyczna |  |
|  |  |  | - format wydruku A4 i A3 |  |
|  |  |  | - druk 20 str./min |  |
|  |  |  | - rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi |  |
|  |  |  | - pamięć min. 16 MB |  |
|  |  |  | - złącze USB |  |
|  |  |  | - zapewniona obsługa gwarancyjna i serwisowa |  |
| 7. | Oprogramowanie | 5 | - programy do obliczeń geodezyjnych zawierające moduły: pomiary, obliczenia, transmisja danych, wyrównanie, projektowanie działek |  |
|  |  |  | - programy do pracy z mapą numeryczną zawierające moduły: katalog znaków, eksport punktów, obsługa rastrów |  |
|  |  |  | - program do obsługi katastru |  |